海洋王IW5500/BH手提式强光巡检工作灯(军绿外壳）

[image: image1.jpg]



来源网址：www.hywss.cn 
一.海洋王IW5500/BH手提式强光巡检工作灯-适用范围：

   适用于铁路列检作业、工务巡道、车辆检修、冶金、厂电、网电、防汛救灾等行业的巡查作业、设备检修等各种现场提供长时间工作和应急照明。

二.海洋王IW5500/BH手提式强光巡检工作灯-性能特点

◆本产品选用国际知名品牌LED光源，具有节能长寿免维护的特点，光亮度高，强光射程达500米，有效照距300米，强光连续点灯时长约10小时，亮度极高，工作光连续点灯时长20小时，完全满足了长时间当班、作业、巡查的需要，该灯还设有一次充电可连续点50小时的超长工作光和频闪光功能。

◆ 电池采用特制锂电池组，无记忆、无污染、容量高、循环寿命长、性能安全稳定，自放电率低，可随时充放电。

◆ 灯具设有给手机电池充电的功能，可满足手机应急充电的需要，并设有电量实时显示功能，随时了解灯具的剩余电量和可使用时长。

◆灯具重量轻，可手持、肩挎等多种携带方式，同时具有磁力吸附功能，携带、使用方便，灯头可在120°范围内上下调整照射角度。也可作为移动式台灯使用。

◆采用优化的结构设计和特制的进口防弹胶材料，确保产品可经受强力冲击，密封性能好，在雨雪等恶劣天气环境下可正常工作。

三.海洋王IW5500/BH手提式强光巡检工作灯-技术参数：

◆ 额定电压 3.7 V 

◆额定容量  4.4 Ah

◆光源 

    强光 电流 550 mA 

   工作光电流  220mA 

   超长工作光电流  100 mA 

   平均使用寿命 ＞100000 h 

◆连续放电时间  

   强光    10 h

   工作光     20h 

   超长工作光  50 h

◆充电时间＞6h 

◆电池使用寿命 1000 循环 

◆外形

尺寸 长  220mm 

       宽 85 mm 

       高 125 mm

◆重量  650 g

◆防护等级：IP66

四.海洋王IW5500/BH手提式强光巡检工作灯-品质保证：

感谢您购买本产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

